## СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
1 | Уличное освещение
2 | Промышленное освещение
3 | Уличное освещение (оптика)
4 | Промышленное освещение (оптика)
5 | Уличные светодиодные светильники SV-GMS-GS для АЗС
6 | Низковольтные светодиодные светильники
7 | Светодиодные светильники IP65 (пластик)

## Уличное Освещение
Прайст-лист на Светодиодные Светильники производства ООО "СВТехникс"
www.darimsvet.com
Уличные светодиодные светильники SV-GMS
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
2 | SV-GMS-60 | Потребление светодиодов: | 55 Вт. | Д, 120° | 8410 | 5460
|  | Потребление от сети: | 60 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 7680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7296 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 96 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 590х200х52 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
3 | SV-GMS-70 | Потребление светодиодов: | 63 Вт. | Д, 120° | 9210 | 5980
|  | Потребление от сети: | 69 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 8960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8512 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 112 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 590х200х52 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
4 | SV-GMS-90 | Потребление светодиодов: | 82 Вт. | Д, 120° | 10400 | 6760
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 11520 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10944 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 144 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 650х200х52 мм.
|  | Масса: | 5,5 кг.
5 | SV-GMS-100 | Потребление светодиодов: | 93 Вт. | Д, 120° | 12140 | 7880
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 12800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12160 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 160 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 650х200х52 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
6 | SV-GMS-120 | Потребление светодиодов: | 112 Вт. | Д, 120° | 12920 | 8390
|  | Потребление от сети: | 121 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 15360 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14592 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 192 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х200х52 мм.
|  | Масса: | 6,5 кг.
Уличные светодиодные светильники SV-GNS
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
1 | SV-GNS-12T | Потребление светодиодов: | 12 Вт. | Д, 120° | 2930 | 1900
|  | Потребление от сети: | 15 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 1600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1520 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 20 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 200х81х73 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
2 | SV-GNS-25T | Потребление светодиодов: | 23 Вт. | Д, 120° | 4470 | 2900
|  | Потребление от сети: | 26 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3040 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 250х81х73 мм.
|  | Масса: | 2,5 кг.
3 | SV-GNS-35 | Потребление светодиодов: | 35 Вт. | Д, 120° | 5780 | 3750
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4560 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 60 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 400х81х73 мм.
|  | Масса: | 3 кг.
4 | SV-GNS-50 | Потребление светодиодов: | 48 Вт. | Д, 120° | 7020 | 4560
|  | Потребление от сети: | 52 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 6400 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6080 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 500х81х73 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
5 | SV-GNS-60 | Потребление светодиодов: | 58 Вт. | Д, 120° | 7777 | 5050
|  | Потребление от сети: | 64 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 8000 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7600 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 100 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х81х73 мм.
|  | Масса: | 4 кг.
6 | SV-GNS-75 | Потребление светодиодов: | 70 Вт. | Д, 120° | 9350 | 6070
|  | Потребление от сети: | 76 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 9600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9120 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 120 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 700х81х73 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
7 | SV-GNS-90 | Потребление светодиодов: | 81 Вт. | Д, 120° | 10630 | 6900
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 11200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10640 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 140 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х81х73 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
8 | SV-GNS-100 | Потребление светодиодов: | 93 Вт. | Д, 120° | 11090 | 7200
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 12800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12160 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 160 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х81х73 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
Возврат к содержанию

## Промышленное освещение
Прайст-лист на Светодиодные Светильники производства ООО "СВТехникс"
www.darimsvet.com
Промышленные светодиодные светильники SV-GMR
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
2 | SV-GMR-60 | Потребление светодиодов: | 55 Вт. | Д, 120° | 8090 | 5250
|  | Потребление от сети: | 60 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 7680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7296 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 96 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 590х200х52 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
3 | SV-GMR-70 | Потребление светодиодов: | 63 Вт. | Д, 120° | 8550 | 5550
|  | Потребление от сети: | 69 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 8960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8512 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 112 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 590х200х52 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
4 | SV-GMR-90 | Потребление светодиодов: | 82 Вт. | Д, 120° | 9490 | 6160
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 11520 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10944 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 144 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 650х200х52 мм.
|  | Масса: | 5,5 кг.
5 | SV-GMR-100 | Потребление светодиодов: | 93 Вт. | Д, 120° | 11200 | 7270
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 12800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12160 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 160 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 750х200х52 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
6 | SV-GMR-120 | Потребление светодиодов: | 112 Вт. | Д, 120° | 12200 | 7920
|  | Потребление от сети: | 121 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 15360 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14592 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 192 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х200х52 мм.
|  | Масса: | 6,5 кг.
Промышленные светодиодные светильники SV-GNR
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP54
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
1 | SV-GNR-12T | Потребление светодиодов: | 12 Вт. | Д, 120° | 2730 | 1900
|  | Потребление от сети: | 15 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 1600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1520 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 20 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 200х81х73 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
2 | SV-GNR-25T | Потребление светодиодов: | 23 Вт. | Д, 120° | 4290 | 2780.028
|  | Потребление от сети: | 26 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3040 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 250х81х73 мм.
|  | Масса: | 2,5 кг.
3 | SV-GNR-35T | Потребление светодиодов: | 35 Вт. | Д, 120° | 5590 | 3630
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4560 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 60 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 400х81х73 мм.
|  | Масса: | 3 кг.
4 | SV-GNR-50T | Потребление светодиодов: | 48 Вт. | Д, 120° | 6200 | 4200
|  | Потребление от сети: | 52 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 6400 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6080 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 500х81х73 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
5 | SV-GNR-60T | Потребление светодиодов: | 58 Вт. | Д, 120° | 6850 | 4670
|  | Потребление от сети: | 64 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 8000 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7600 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 100 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х81х73 мм.
|  | Масса: | 4 кг.
6 | SV-GNR-75T | Потребление светодиодов: | 70 Вт. | Д, 120° | 9165 | 5950
|  | Потребление от сети: | 76 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 9600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9120 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 120 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 700х81х73 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
7 | SV-GNR-90T | Потребление светодиодов: | 81 Вт. | Д, 120° | 9800 | 6610
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 11200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10640 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 140 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х81х73 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
8 | SV-GNR-100T | Потребление светодиодов: | 93 Вт. | Д, 120° | 10610 | 6870
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 12800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12160 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 160 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х81х73 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
9 | SV-GNR-120T | Потребление светодиодов: | 116 Вт. | Д, 120° | 12500 | 8150
|  | Потребление от сети: | 125 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 16000 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15200 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 200 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1100х81х73 мм.
|  | Масса: | 7 кг.
Возврат к содержанию

## Уличное освещение (оптика)
Уличные светодиодные светильники SV-LNS
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
2 | SV-LNS-25T | Потребление светодиодов: | 22 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 25 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 2820 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2610 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 10 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 250х81х73 мм.
|  | Масса: | 2,5 кг.
3 | SV-LNS-35 | Потребление светодиодов: | 35 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 4230 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3900 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 15 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 400х81х73 мм.
|  | Масса: | 3 кг.
4 | SV-LNS-50 | Потребление светодиодов: | 48 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 52 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 5640 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5200 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 20 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 500х81х73 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
5 | SV-LNS-60 | Потребление светодиодов: | 58 Вт. |  | 10165
|  | Потребление от сети: | 64 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 7050 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6530 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 25 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х81х73 мм.
|  | Масса: | 4 кг.
6 | SV-LNS-75 | Потребление светодиодов: | 70 Вт. |  | 12910
|  | Потребление от сети: | 76 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 8460 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7840 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 30 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 700х81х73 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
7 | SV-LNS-90 | Потребление светодиодов: | 81 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 9900 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9140 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 35 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х81х73 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
8 | SV-LNS-100 | Потребление светодиодов: | 93 Вт. |  | 14940
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 11280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10500 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х81х73 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
9 | SV-LNS-120 | Потребление светодиодов: | 112 Вт. |  | 18330
|  | Потребление от сети: | 124 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 14100 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 13050 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 50 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1100х81х73 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
Уличные светодиодные светильники SV-LNPS
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
1 | SV-LNPS-120 | Потребление светодиодов: | 116 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 125 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 14100 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 13050 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 50 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х200х75 мм.
|  | Масса: | 6,5 кг.
Уличные светодиодные светильники SV-LBS
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
1 | SV-LBS-145-135-85 | Потребление светодиодов: | 135 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 147 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 16950 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15700 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 60 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 580х205х70 мм.
|  | Масса: | 7,5 кг.
2 | SV-LBS-180-135-85 | Потребление светодиодов: | 168 Вт. |  | 24696.4629
|  | Потребление от сети: | 182 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 21150 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 19600 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 75 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 700х205х70 мм.
|  | Масса: | 8,5 кг.
3 | SV-LBS-220-135-85 | Потребление светодиодов: | 202 Вт. |  | 28185.3943
|  | Потребление от сети: | 220 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 25400 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23500 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 90 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 820х205х70 мм.
|  | Масса: | 9,5 кг.
4 | SV-LBS-250-135-85 | Потребление светодиодов: | 235 Вт. |  | 32553.5143
|  | Потребление от сети: | 255 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 29600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 27400 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 105 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 900х205х70 мм.
|  | Масса: | 10,5 кг.
Возврат к содержанию

## Промышленное освещение (оптика)
Промышленные светодиодные светильники SV-LNR
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP54
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
2 | SV-LNR-25T | Потребление светодиодов: | 22 Вт. |  | 5130
|  | Потребление от сети: | 25 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 2820 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2610 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 10 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 250х81х73 мм.
|  | Масса: | 2,5 кг.
3 | SV-LNR-35 | Потребление светодиодов: | 35 Вт. |  | 6840
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 4230 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3900 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 15 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 400х81х73 мм.
|  | Масса: | 3 кг.
4 | SV-LNR-50 | Потребление светодиодов: | 48 Вт. |  | #REF!
|  | Потребление от сети: | 52 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 5640 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5200 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 20 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 500х81х73 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
5 | SV-LNR-60 | Потребление светодиодов: | 58 Вт. |  | 9200
|  | Потребление от сети: | 64 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 7050 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6530 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 25 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х81х73 мм.
|  | Масса: | 4 кг.
6 | SV-LNR-75 | Потребление светодиодов: | 70 Вт. |  | 11940
|  | Потребление от сети: | 76 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 8460 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7840 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 30 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 700х81х73 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
7 | SV-LNR-90 | Потребление светодиодов: | 81 Вт. |  | 13250
|  | Потребление от сети: | 90 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 9900 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9140 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 35 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 800х81х73 мм.
|  | Масса: | 5 кг.
8 | SV-LNR-100 | Потребление светодиодов: | 93 Вт. |  | 14520
|  | Потребление от сети: | 104 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 11280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10500 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х81х73 мм.
|  | Масса: | 6 кг.
9 | SV-LNR-120 | Потребление светодиодов: | 112 Вт. |  | 17630
|  | Потребление от сети: | 124 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5300 К.
|  | Световой поток: | 14100 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 13050 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 50 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1100х81х73 мм.
|  | Масса: | 6,5 кг.
Возврат к содержанию

## Светильники пластик IP65 (hidden)
Прайст-лист на Светодиодные Светильники производства ООО "СВТехникс"
www.darimsvet.com
Промышленные светодиодные светильники SV-IP65
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP65
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
1 | SV-IP65-28-600-10LG | Потребление светодиодов: | 26 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 28 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3000 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2850 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры: | 600х135х100 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
2 | SV-IP65-30-1200-12LG | Потребление светодиодов: | 28 Вт.
|  | Потребление от сети: | 30 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3420 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
3 | SV-IP65-35-1200-14LG | Потребление светодиодов: | 33 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 35 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
4 | SV-IP65-40-1200-16LG | Потребление светодиодов: | 38 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4560 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
5 | SV-IP65-45-1200-18LG | Потребление светодиодов: | 42 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 44 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 72 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
6 | SV-IP65-50-1200-20LG | Потребление светодиодов: | 47 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 49 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5350 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
7 | SV-IP65-28-600-10QILI | Потребление светодиодов: | 26 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 27 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2500 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х135х100 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
8 | SV-IP65-30-1200-12QILI | Потребление светодиодов: | 29 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 31 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3100 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
9 | SV-IP65-35-1200-14QILI | Потребление светодиодов: | 35 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 37 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3550 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
10 | SV-IP65-40-1200-16QILI | Потребление светодиодов: | 41 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 43 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4050 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
11 | SV-IP65-45-1200-18QILI | Потребление светодиодов: | 46 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 48 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4770 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4600 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 72 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
12 | SV-IP65-50-1200-20QILI | Потребление светодиодов: | 51 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 53 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5300 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5100 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
Возврат к содержанию

## Светильники общего освещения
Светодиодный светильник общего освещения SV-IP65
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети(В) 140-265 |  |  |  | Материал корпуса ABS-Пластик
Температура эксплуатации -20 +50 |  |  |  | Материал защитного стекла Светотехнический поликарбонат
IP65
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
2 | SV-IP65-30-1200-12LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | #REF!
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
3 | SV-IP65-35-1200-14LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 Вт. | Д, 120° | #REF!
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4480 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4256 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
4 | SV-IP65-40-1200-16LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | #REF!
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.

## Офисные светильники
Офисный светодиодный светильник SVP
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети(В) 140-265 |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл 0,5 мм. Порошковая окраска
Температура эксплуатации -20 +50
IP20/40 |  |  |  | Производитель светодиодов "LG INNOTEK CO., LTD"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
2 | SVP-30-1200-12LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3163.2
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3420 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
3 | SVP-35-1200-14LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 Вт. | Д, 120° | 3241.2
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
4 | SVP-40-1200-16LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3346.8
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4560 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
Офисный светодиодный светильник SVO
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети(В) 140-265 |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл 0,5 мм. Порошковая окраска
Температура эксплуатации -20 +50
IP20/40 |  |  |  | Производитель светодиодов "LG INNOTEK CO., LTD"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
2 | SVO-30-600-12LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 2947.2
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
3 | SVO-35-600-14LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 Вт. | Д, 120° | 3018
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4480 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4256 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
4 | SVO-40-600-16LG | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3126
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.

## Линейные светильники
Светодиодный линейный светильник SV-GNLINER
Общие данные для всех моделей:
Производитель светодиодов "LG INNOTEK CO., LTD" |  |  |  | Материал корпуса Анодированный алюминий
Температура эксплуатации -15 +45 |  |  |  | Материал защитного стекла Светотехнический поликарбонат
Цена на светильники указана без креплений
Частота переменного тока(Гц) 50-60
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена
1 | SV-GNLINER-10-230-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 2156
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 1280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1216Лм.
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 230х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
2 | SV-GNLINER-10-230-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 2033
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 1280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1216 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 230х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
3 | SV-GNLINER-10-230-4000-12DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 3250
|  | Напряжение питающей сети, В | 9-18 V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 1280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1216 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 230х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
4 | SV-GNLINER-10-230-4000-24DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 2049
|  | Напряжение питающей сети, В | 20-26V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 1280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1216 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 230х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
5 | SV-GNLINER-10-230-4000-36DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 2187
|  | Напряжение питающей сети, В | 28-42V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 1280 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1216 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 230х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
6 | SV-GNLINER-15-490-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 15 Вт. | Д, 120° | 2665
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 1920 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1824 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 24 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 490х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
7 | SV-GNLINER-15-490-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 15 Вт. | Д, 120° | 2511
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 1920 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 1824 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 24 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 490х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
8 | SV-GNLINER-18-490-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 18 Вт. | Д, 120° | 2742
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2240 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2128 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 28 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 490х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
9 | SV-GNLINER-18-490-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 18 Вт. | Д, 120° | 2634
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2240 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2128 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 28 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 490х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
10 | SV-GNLINER-20-430-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 2772
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 430х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
11 | SV-GNLINER-20-430-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 2618
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 430х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
12 | SV-GNLINER-20-430-4000-12DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3881
|  | Напряжение питающей сети, В | 9-18V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 430х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
13 | SV-GNLINER-20-430-4000-24DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3173
|  | Напряжение питающей сети, В | 20-26V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 430х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
14 | SV-GNLINER-20-430-4000-36DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 2803
|  | Напряжение питающей сети, В | 28-42V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 430х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
15 | SV-GNLINER-20-580-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 2957
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 580х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
16 | SV-GNLINER-20-580-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 2911
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2560 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 2432 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 580х66х70 мм.
|  | Масса: | 1 кг.
17 | SV-GNLINER-30-630-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3358
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 630х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
18 | SV-GNLINER-30-630-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3188
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 630х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
19 | SV-GNLINER-30-630-4000-12DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 4436
|  | Напряжение питающей сети, В | 9-18V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 630х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
20 | SV-GNLINER-30-630-4000-24DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 4205
|  | Напряжение питающей сети, В | 20-26V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 630х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
21 | SV-GNLINER-30-630-4000-36DC/AC-T-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3589
|  | Напряжение питающей сети, В | 28-42V
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 630х66х70 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
22 | SV-GNLINER-30-950-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3835
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
23 | SV-GNLINER-30-950-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3558
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3840 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3648 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
24 | SV-GNLINER-35-950-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 4081
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4480 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4256 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
25 | SV-GNLINER-35-950-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 3804
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4480 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4256 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 950х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
26 | SV-GNLINER-40-830-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 4174
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 830х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
27 | SV-GNLINER-40-830-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3881
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 830х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
28 | SV-GNLINER-40-1130-5000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 4520
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1130х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
29 | SV-GNLINER-40-1130-5000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 4289
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 5120 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4864 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1130х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
30 | SV-GNLINER-50-1030-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 50 Вт. | Д, 120° | 4828
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 6400 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 6080 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1030х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
31 | SV-GNLINER-50-1030-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 50 Вт. | Д, 120° | 4590
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 6400 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 6080 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1030х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
32 | SV-GNLINER-60-1230-4000-IP66 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 Вт. | Д, 120° | 5467
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 7680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 7296 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 96 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1230х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
33 | SV-GNLINER-60-1230-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 Вт. | Д, 120° | 5283
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 7680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 7296 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 96 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1230х66х70 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
34 | SV-GNLINER-70-1430-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 Вт. | Д, 120° | 6669
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 8960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 8512 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 112 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1430х66х70 мм.
|  | Масса: | 2,2 кг.
35 | SV-GNLINER-80-1630-4000-IP54 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 80 Вт. | Д, 120° | 7485
|  | Напряжение питающей сети, В | 140-265
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 10240 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 9728 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 128 шт.
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1630х66х70 мм.
|  | Масса: | 2,4 кг.